2026.7.15

开始使用海藻酸钠凝胶做生物打印。

发现两个问题：

- 2%海藻酸钠成型过慢，无法马上凝固导致路径轨迹线宽扩大。

- 海藻酸钠成型后透明状，不太利于拍摄测量线宽。

猜想：

- 海藻酸钠浓度增大较好，目前浓度过低。或者调大氯化钙浓度。

- 尝试买水性颜料，显色便于拍摄。

目前的雾化器只能在水平状态下喷出，导致成型效果并不好。这个需要考虑下是抬高基座还是其他办法。

海藻酸钠的消耗还是比较快的。加上注射器装海藻酸钠挺难的，会存在气压的问题。